# 防汛现场处置方案

## 一、应急准备

（一）充分利用各种渠道做好安全宣传教育培训工作。

（二）认真搞好物资保障，严格按照应急预案要求配备应急物资，强化管理， 使物资处于随时可以应用的状态。

（三）做好应急演练工作，形成闭环管理。

（四）在确保人员安全的前提下，做好可能对文物安全产生威胁的转移和保 护工作。

## 二、应急处置

（一）在接到暴雨预警后应安排值班人员对排水设施、疏水设施、进行检查， 如发现排水、疏水系统不畅通，应立即修复并做好突发事件预想。

（二）现场作业人员在汛情发生时，应立即发出救援信号，在最短时间内报 告现场管理人员。

（三）警戒疏散组负责维护现场，将获救人员转至安全地带，立即对险情地 段设立隔离警戒线封锁现场，以防人员受伤突发事件的发生。

（四）应急救援组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整 并调集人员、设备和物资救助遇险人员；将文物转移至安全地带或区域。。

（五）后勤保障组负责现场伤员的临时的医疗救护工作。根据伤员受伤程度， 立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

（六）后勤保障组迅速调集相关人员和物资，保障突发事件现场的电力供应 和排水等工作。

（七）检查现场电力安全，防止突发事件现场再次出现漏电伤人事件。

（八）根据现场情况分别采用截水、防水、加固等措施工作。

（九）抢险过后，需及时组织人员对现场进行整理，恢复正常运行。

## 三、恢复阶段

汛期后清理现场，恢复正常运行秩序。

## 四、注意事项

（一）注意抢险人员的个体防护用具配备，以及其使用极限时间，必要时及 时进行更换。

（二）任何救援工作必须在保证人员安全的前提下进行。

（三）在确保人员安全的前提下，做好可能对文物安全产生威胁的转移准备 工作。