**雷电灾害现场处置方案**

**一、应急准备**

（一）准备应急物资，做好应急演练。

（二）做好防雷设备设施的维护和定期检测。

**二、应急处置**

（一）应急指挥部接到气象局雷暴预警，应急指挥部在雷电灾害发生前，应 立即发出救援信号，在最短时间内报告现场管理人员或值班人员。

（二）应当可能地切断照明以外重要的设施设备的电源，防止电器在雷击时 遭到雷电袭击。强弱电房和电气设施周围不得放置可燃物，排险、救护等应急人 员应当做好救援准备。

（三）检查现场电力安全，防止突发事件现场再次出现漏电伤人事件。

（四）抢险过后，需及时组织人员对现场进行整理，恢复正常经营。

**三、恢复阶段**

组织恢复灾后清理和重建工作。

**四、注意事项**

（一）注意抢险人员的个体防护用具配备，以及其使用极限时间，必要时及 时进行更换。

（二）任何救援工作必须在保证人员安全的前提下进行。

（三）在确保人员安全的前提下，尽可能的做好文物安全的防护和受损文物 的保护和紧急处理，以便为灾后文物修复工作做好保障基础，尽可能降低损失。